16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повне найменування юридичної особи: Комунальне підприємство «ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської міської ради, (скорочено КП «Теплоенерго»).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32688148.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 49081, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 29, офіс 504, тел./факс: (067) 602-64-18, e-mail: ekologteploenergo@gmail.com.

Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика: промисловий майданчик № 7-35: місто Дніпро, вулиця вулиця Мостова, 6.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: підприємство є діючим і працює без змін з 2014 року, з того часу не відбувалося зміни у технології виробництва або потужності. Закон “Про оцінку впливу на довкілля” діє з грудня 2017 року, на той час об`єкт вже функціонував  (котельне обладнання встановлено у 1993-1994 роках). Зазначена діяльність підприємства не підлягає Оцінці впливу на довкілля, дія частин другої і третьої статті 3 «Сфера застосування оцінки впливу на довкілля» не підпадає під його дію. Відповідно висновок з оцінки впливу на довкілля – відсутній.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта.

Комунальне підприємство «ТЕПЛОЕНЕРГО» Дніпровської  міської ради спеціалізується на виробництві, розподілі та постачанні пари та гарячої води. Режим роботи котельні – цілодобовий у холодну пору року (175 діб), у теплий період року котельня, в залежності від розпоряджень міської ради, працює для забезпечення гарячого водопостачання будівель, що обслуговуються.

Робота котлів здійснюється за розробленим графіком у відповідності до зовнішньої температури повітря. Даний графік дозволяє оптимізувати роботу газового обладнання та контролювати витрати енергоресурсів. Чім нижче температура навколишнього середовища, тім більше буде задіяно потужності теплового обладнання (котлів). В процесі роботи один з діючих, який не є законсервований, котлів призначається резервним (тобто у випадку затухання 1-го з діючих котлів, він повинен замінити його в найкоротші строки, щоб не зменшувати виробничу потужність – подачу теплової енергії споживачам). Усі котли роблять як в почерговому режимі, так і одночасно. Вибір на запуск того чи іншого котла узгоджується з майстром дільниці. При максимально низький температурі можливо бути задіяно все енергетичне обладнання котельні. Для кожного котла (в т.ч. і резервного) встановлюється потенційний фонд робочого часу, який дорівнює опалювальному сезону – 4200 год.

Проектна виробнича потужність промислового майданчика складає:

- витрата природного газу – 75,0 тис.м3/рік;

- вироблення пари та тепла – 565,387 Гкал/рік.

Фактична виробнича потужність промислового майданчика складає:

- витрата природного газу – 65,109 тис.м3/рік;

- вироблення пари та тепла – 488,30 Гкал/рік.  Режим роботи устаткування постійний на протязі опалювального періоду.

До основного виробництва на даному промисловому майданчику відноситься наступні організовані стаціонарні джерела викиду:

Труба котельні (Джерело викиду № 307): – джерела утворення:

Водогрійний котлоагрегат типу «НІКА-0,5Г» ст. №№1,2 (2од.) (теплова потужність 1 котлоагрегату – 0,43Гкал - 499 кВт.

Точкове джерело (свіча газова) №1190: свіча продувки від котлів.

Труба дизель-генератора (Джерело викиду № 1191): – джерела утворення:

YANMAR-HIMOINSA HSY-10 TS(1од.),потужність генератору 5,0 кВт.

Сумарна теплова потужність котельні складає 0,86 Гкал/год, що відповідає складеним режимним картам котлів. Згідно вихідним даним       КП «Теплоенерго» у опалювальному сезоні всі газові котли були задіяні в почерговому режимі.

Режим роботи котельного обладнання одночасний та почерговий (в залежності від температури зовнішнього повітря та необхідній теплової потужності) в холодну пору року. Фонд робочого часу – 4200 год/рік. Продувне обладнання – 1 година на рік під час запуску газового обладнання.

| № з/п | Найменування основного обладнання | Термін введення в експлуатацію | Режим роботи устаткування | Баланс часу устаткування | Нормативний строк амортизації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в.т.ч. потужність) | Рік введення | За добу | Год/рік | років |
| 1 | Котлоагрегати водогрійні типу «НІКА-0,5Г»ст. №№ 1,2 | 1993 1994 | 24 24 | 4200 4200 | 40 40 |
| 2 | Свіча газова (1 од) | 1993 | 1 | 1 | 40 |
| 3 | Дизель-генератор YANMAR-HIMOINSA HSY-10 TS (1 од) | 2024 | 24 | 400 | 30 |

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

| Порядковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 06000 | Оксид вуглецю | 0,635 | 0,635 | 1,5 |
| 2 | 07000 | Вуглецю діоксид | 126,623 | 126,623 | 500 |
| 3 | 12000 | Метан | 0,002 | 0,002 | 10 |
| - | 01000 | Метали та їх сполуки, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | - |
| 4 | 01007 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) | 0,000 | 0,000 | 0,0003 |
| - | 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: | 0,223 | 0,223 | - |
| 5 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 0,223 | 0,223 | 1,0 |
| 6 | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,000 | 0,000 | 0,1 |
| 7 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 0,015 | 0,015 | 3,0 |
| - | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,020 | 0,020 | - |
| 8 | 05001 | Сірки діоксид | 0,020 | 0,020 | 1,5 |
| 9 | 11000 | НМЛОС (вуглеводні граничні) | 0,030 | 0,030 | 1,5 |
| 10 | 13101 | Бенз(а)пірен | 0,000 | 0,000 | 5,0х10-7 |
| Усього для об'єкта / промислового майданчика |  |  | 127,548 | 127,548 |  |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 06000 | Оксид вуглецю | 0,635 | 0,635 | 1,5 |
| - | 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: | 0,223 | 0,223 | - |
| 3 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 0,223 | 0,223 | 1,0 |
| - | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,020 | 0,020 | - |
| 4 | 05001 | Сірки діоксид | 0,020 | 0,020 | 1,5 |
| 5 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 0,015 | 0,015 | 3,0 |
| 6 | 13101 | Бенз(а)пірен | 0,000 | 0,000 | 5,0х10-7 |
| Усього |  |  | 0,893 | 0,893 |  |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | 01000 | Метали та їх сполуки, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | - |
| 1 | 01007 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) | 0,000 | 0,000 | 0,0003 |
| Усього |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 12000 | Метан | 0,002 | 0,002 | 10,0 |
| Усього |  |  | 0,002 | 0,002 |  |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 07000 | Вуглецю діоксид | 126,623 | 126,623 | 500,0 |
| - | 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | - |
| 2 | 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,000 | 0,000 | 0,1 |
| Усього |  |  | 126,623 | 126,623 |  |

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Наймену- вання ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступень очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопи- лового потоку, м3/с | масова концен- трація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
|  |  | CAS № / CAS | код | наймену- вання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,635 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 126,623 |
| 12000 | Метан | 0,002 |
| 01000 | Метали та їх сполуки, в т.ч.: | 0,000 |
| 01007 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) | 0,000 |
| 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: | 0,223 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 0,223 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,000 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 0,015 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,020 |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,020 |
| 11000 | НМЛОС (вуглеводні граничні) | 0,030 |
| 13101 | Бенз(а)пірен | 0,000 |
| 00000 | Усього для об'єкта / промислового майданчика | 127,548 |

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Вентиляція та спалювання код 1.B.2.c

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 127,344 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,536 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 126,623 |
| 12000 | Метан | 0,002 |
| 01000 | Метали та їх сполуки, в т.ч.: | 0,000 |
| 01007 | Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) | 0,000 |
| 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: | 0,183 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 0,183 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,000 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Інші викиди в атмосферу при виробництві енергії код 1.B.2.d

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 0,204 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна ) | 0,015 |
| 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: | 0,040 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 0,040 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки | 0,020 |
| 05001 | Сірки діоксид | 0,020 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,099 |
| 11000 | НМЛОС (вуглеводні граничні) | 0,030 |
| 13101 | Бенз(а)пірен | 0,000 |

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання): заходи не встановлюються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання): заходи не встановлюються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: підприємство дотримується вимог чинного природоохоронного законодавства щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству : викиди підприємства відповідають технологічному регламенту і проектним показникам згідно до вимог наказу Мінприроди України № 309 від 27.06.2006р. Запропоновані пропозиції по дозволеним обсягам викидів забруднюючих речовин в атмосферу на стаціонарних джерелах забезпечують не перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

### Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Для речовин, на які не встановлені гранично допустимі викиди відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела наступні величини масової витрати, г/с:

| Номер джерела викиду на карті-схемі: | 307 – Труба( водогрійний котлоагрегат типу «НІКА-0,5Г» ст.№ №1,2 (2 од.)) |
| --- | --- |

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,0168 г/с.

- Оксид вуглецю – 0,0366 г/с.

| Номер джерела викиду на карті-схемі: | 1191 – Труба (дизель-генератор YANMAR-HIMOINSA HSY-10 TS (1 од.)) |
| --- | --- |

Таблиця 9.2.1

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопусти-мий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | з «__».11.2025 р |

Для речовин, на які не встановлені гранично допустимі викиди відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела наступні величини масової витрати, г/с:

- Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,0043 г/с.

- Оксид вуглецю – 0,0477 г/с.

- Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,00107 г/с.

- Бенз(а)пірен - 0,000000213 г/с.

Для джерела №1190 (газова свіча – забруднююча речовина - метан) максимально разовий та секундний викид згідно методик не розраховується – джерело не нормується.

### Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

Умови та вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди:

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

### 1.1 Ні для одного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені гранично допустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2. Статистичні звіти про викиди в атмосферне повітря повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

1.3. Оператор повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об’єкт у встановленому законодавством порядку.

1.4. Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

1.5. 	До технологічного процесу:

1.5.1.	Всі технологічні процеси виробництва тепла повинні проводитися згідно з технологічними інструкціями та діючими технологічними регламентами.

1.5.2.	Оператор повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів виробничих процесів, що включає в собі дотримання робочих інструкцій і технологічних карт на кожний процес, з дотриманням вимог замовника, наявності матеріалів та енергоресурсів.

1.5.3. Сировина, що використовується на об'єкті повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом та сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

1.5.4. Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами

1.5.5. Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища продуктами згорання, пилом, тощо.

1.5.6. Здійснювати періодичний контроль за забрудненням атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони або житлової забудови.

1.5.7. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затверджених технологічних регламентів та інструкцій з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

1.6.	До обладнання та споруд:

1.6.1.	Технологічне устаткування, яке використовується на об’єкті, повинне відповідати проектній документації.

1.6.2. Технологічне устаткування не повинне працювати у форсованому режимі.

1.6.3. Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування об’єктів повинні бути у працюючому стані та мати свідоцтва про державну повірку.

1.6.4. Використання систем блокування і сигналізації, що забезпечує відключення технологічного устаткування при аварійних ситуаціях.

1.6.5. Трубопроводи, димоходи повинні бути герметичні для запобігання витоку продуктів спалювання в приміщення.

1.6.6. Суб’єкт господарювання повинен проводити режимно-налагоджувальні роботи на обладнанні, що використовує паливо.

1.6.7. Вентиляційні установки приміщень і споруд повинні утримуватись в справному стані та у відповідності технічним паспортам.

1.6.8. Не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними контрольно-вимірювальними приладами.

1.7.	Вимоги до неорганізованих джерел викидів.

- Не встановлюються.

1.8. 	До очистки газопилового потоку

- Не встановлюються.

Умова 2. Виробничий контроль.

2.1. Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися  організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

2.2. При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

2.3. Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.

2.4. Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.5. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);

- у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1 Суб’єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:	а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, суб’єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Суб’єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1. даної умови. В повідомленні, яке надається при запиті Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державній екологічній інспекції Придніпровського округу, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

### 3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Державній екологічній інспекції Придніпровського округу в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.